实 验 预 习 报 告

姓	  名：王航  	班	  级：F0703028		学	  号：5070309025  实验成绩：

同组姓名：      	实验日期：2008/04/28		指导老师：        批阅日期：

-------------------------------------------------------------------------------

【实验原理简述】

电阻测量有三大类。惠斯登电桥法测中值电阻(10-106Ω),四端法测低值电阻(10Ω以下)，兆欧表和数字万用表测高值电阻(107Ω以上)。

惠斯登电桥的工作原理

如图所示,,

,和称为“桥臂”。适当调节,和的值，使电压表的显示电压为零。称为“电桥平衡”。电桥平衡时，可通过AB和AD，BC和DC两端电压相等，AB和BC，AD和DC两端电流相等，得到：

四端法的工作原理如图所示，电流I已知，测待测电阻两端的电压，就得到待测电阻的阻值大小：

四端法中，电流引线在电压引线之外，数字电压表的输入阻抗很高，因此电流和电压引线的接触电阻和引线电阻都可以忽略不计。

电阻率 ，其中l为电阻长度，d为电阻的直径。

【原始数据记录表】

1)电阻测量

| 样品 | R1(Ω) | R2(Ω) | R1/R2 | R(Ω) | Rx(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # RA |  |  |  |  |  |
| # RB |  |  |  |  |  |
| # RC |  |  |  |  |  |

2.四端法测低值电阻

数据如下：

| I(mA) | S-1 U(mV) | S-2 U(mV) | S-3 U(mV) |
| --- | --- | --- | --- |

电阻率的计算

| 样品 | R(Ω) | d(mm) | l(mm) | ρ=πd2R/4l (10-7 Ωm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # S-1 |  |  |  |  |
| S-2 |  |  |  |  |
| S-3 |  |  |  |  |