实 验 预 习 报 告

姓	  名：王航  	班	  级：F0703028		学	  号：5070309025  实验成绩：

同组姓名：      	实验日期：2008/05/26	指导老师：        批阅日期：

-------------------------------------------------------------------------------

【实验原理简述】

# 1． 三棱镜顶角的测量

（1）自准法测量三棱镜的顶角

自准法测三棱镜顶角

图2是自准法测量三棱镜顶角的示意图．利用望远镜自身产生平行光，固定平台（或固定望远镜），转动望远镜光轴（或转动小平台），先使棱镜AB面反射的十字像落在分划板上“╪”准线上部的交点上（即望远镜光轴与三棱镜AB面垂直），记下刻度盘对称游标的方位角读数 1、2．然后再转动望远镜（或小平台）使AC面反射的十字像与“╪”准线的上交点重合（即望远镜光轴与AC面垂直），记下读数 1′和2′（注意 1与 1′为同一游标上读得的望远镜方位角，而2与2′则为另一游标上读得的方位角），两次读数相减即得顶角的补角．180°－，可以证明

# （1）

（2）反射法测量三棱镜的顶角

图3为反射法测量三棱镜顶角的示意图．将三棱镜放在载物台上，使平行光管射出的光束投射到棱镜的两个折射面上，从棱镜左面反射的光可将望远镜转至Ⅰ处观察，使用望远镜微调螺丝，使“╪”准线的中心垂直线对准反射狭缝像，从两个游标读出方位角读数1和2，再将望远镜转至Ⅱ处观测从棱镜左面反射的狭缝像，又可分别读得方位角读数   1′和2′．由图3可知，三棱镜的顶角

（2）

反射法测三棱镜顶角

2．由各单色光的最小偏向角求折射率：

通过光的反射定律和折射定律可以求得折射率n

（3）

式中i1，i2，min分别为某一单色光的入射角、折射角和最小偏向角，则为三棱镜的顶角．

【原始数据记录表】

- 用反射法测量三棱镜的顶角

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ1 |  |  |  |  |  |  |
| θ2 |  |  |  |  |  |  |
| θ1' |  |  |  |  |  |  |
| θ2' |  |  |  |  |  |  |

- 测量汞灯各单色光的最小偏向角

绿光

|  | 角度 | 绿光 | 狭缝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | θ |  |  |
|  | θ’ |  |  |
| 2 | θ |  |  |
|  | θ’ |  |  |
| 3 | θ |  |  |
|  | θ’ |  |  |

蓝光

|  | 角度 | 蓝光 | 狭缝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | θ |  |  |
|  | θ’ |  |  |
| 2 | θ |  |  |
|  | θ’ |  |  |
| 3 | θ |  |  |
|  | θ’ |  |  |