## Sheet1
U=30kV,I=1mA |  | U=30kV,I=0.75mA |  | U=30kV,I=0.5mA |  | U=30kV,I=0.25mA |  | U=25kV,I=1mA |  | U=20kV,I=1mA |  | U=15kV,I=1mA |  | U=27.5kV,I=1mA
β/° | R0(1/s) | β/° | R0(1/s) | β/° | R0(1/s) | β/° | R0(1/s) | β/° | R0(1/s) | β/° | R0(1/s) | β/° | R0(1/s) | β/° | R0(1/s)
2.5 | 4.8 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.4
2.6 | 4.4 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 3.4
2.7 | 5.8 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.2
2.8 | 4.4 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2
2.9 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 2.6
3 | 4.2 | 3 | 3.6 | 3 | 2.8 | 3 | 1.6 | 3 | 2 | 3 | 0.8 | 3 | 0.2 | 3 | 2.6
3.1 | 5 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 0.8 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 2.4
3.2 | 4.8 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 1.4 | 3.2 | 2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1 | 3.2 | 4.2
3.3 | 5.6 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 2.6
3.4 | 5.2 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 1 | 3.4 | 2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 2.6
3.5 | 6 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.5 | 3
3.6 | 5.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 3 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 3.6
3.7 | 6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 1 | 3.7 | 2.6 | 3.7 | 1.2 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 2.2
3.8 | 8.4 | 3.8 | 5.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 0.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3
3.9 | 12.6 | 3.9 | 8.8 | 3.9 | 7 | 3.9 | 2.6 | 3.9 | 2.6 | 3.9 | 0.4 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 4.6
4 | 39 | 4 | 34.8 | 4 | 22 | 4 | 10 | 4 | 3.2 | 4 | 1.2 | 4 | 0.4 | 4 | 4.8
4.1 | 110.2 | 4.1 | 81.8 | 4.1 | 56.6 | 4.1 | 26.2 | 4.1 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 3.4
4.2 | 184.4 | 4.2 | 141.6 | 4.2 | 87.2 | 4.2 | 45.8 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 0.8 | 4.2 | 0.8 | 4.2 | 6
4.3 | 251 | 4.3 | 192.8 | 4.3 | 110.6 | 4.3 | 69 | 4.3 | 2 | 4.3 | 0.6 | 4.3 | 0 | 4.3 | 14.2
4.4 | 284.8 | 4.4 | 228.2 | 4.4 | 149.4 | 4.4 | 72.8 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 0.8 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 49
4.5 | 322.6 | 4.5 | 250.2 | 4.5 | 170.6 | 4.5 | 89.2 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 95.2
4.6 | 345.8 | 4.6 | 261.4 | 4.6 | 180.4 | 4.6 | 88.8 | 4.6 | 3.6 | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 152
4.7 | 351.4 | 4.7 | 288 | 4.7 | 186.2 | 4.7 | 94.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 0.6 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 196.6
4.8 | 390 | 4.8 | 301.8 | 4.8 | 201 | 4.8 | 97.8 | 4.8 | 18.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 225.8
4.9 | 376.6 | 4.9 | 286.2 | 4.9 | 189.2 | 4.9 | 96.6 | 4.9 | 54.6 | 4.9 | 1.2 | 4.9 | 0 | 4.9 | 234.2
5 | 387.6 | 5 | 289.6 | 5 | 196.2 | 5 | 114.6 | 5 | 84.8 | 5 | 0.4 | 5 | 0 | 5 | 251.6
5.1 | 379.6 | 5.1 | 289.6 | 5.1 | 204.4 | 5.1 | 110.2 | 5.1 | 116.4 | 5.1 | 1 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 250.2
5.2 | 400.6 | 5.2 | 289.8 | 5.2 | 197.4 | 5.2 | 102 | 5.2 | 145.6 | 5.2 | 0.8 | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 272
5.3 | 396 | 5.3 | 275.8 | 5.3 | 194.2 | 5.3 | 96.2 | 5.3 | 150.4 | 5.3 | 1 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 280.6
5.4 | 379.2 | 5.4 | 282.8 | 5.4 | 200.4 | 5.4 | 101.8 | 5.4 | 173 | 5.4 | 1 | 5.4 | 0.4 | 5.4 | 278.2
5.5 | 373.6 | 5.5 | 266 | 5.5 | 194 | 5.5 | 104.8 | 5.5 | 169 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 273.2
5.6 | 369.2 | 5.6 | 263.4 | 5.6 | 186.4 | 5.6 | 92.4 | 5.6 | 187.8 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 277
5.7 | 346.8 | 5.7 | 266.6 | 5.7 | 180 | 5.7 | 85.2 | 5.7 | 184 | 5.7 | 0.6 | 5.7 | 0.4 | 5.7 | 254.8
5.8 | 332.4 | 5.8 | 246.8 | 5.8 | 172.6 | 5.8 | 86.4 | 5.8 | 178.4 | 5.8 | 0.6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 268.8
5.9 | 315 | 5.9 | 245.2 | 5.9 | 166.2 | 5.9 | 89.6 | 5.9 | 189.4 | 5.9 | 2 | 5.9 | 0.4 | 5.9 | 257.4
6 | 299.2 | 6 | 241.8 | 6 | 166.2 | 6 | 78.2 | 6 | 199.6 | 6 | 4.8 | 6 | 0.2 | 6 | 253
6.1 | 306.4 | 6.1 | 227.6 | 6.1 | 170.6 | 6.1 | 79.8 | 6.1 | 183.2 | 6.1 | 21 | 6.1 | 0.4 | 6.1 | 252
6.2 | 360.6 | 6.2 | 284.2 | 6.2 | 188.6 | 6.2 | 98.4 | 6.2 | 200.2 | 6.2 | 32 | 6.2 | 0.4 | 6.2 | 288
6.3 | 529 | 6.3 | 416.8 | 6.3 | 272.8 | 6.3 | 141.4 | 6.3 | 267.8 | 6.3 | 39.6 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 390.8
6.4 | 589.8 | 6.4 | 435.2 | 6.4 | 326.6 | 6.4 | 159.6 | 6.4 | 273.2 | 6.4 | 48.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 408.8
6.5 | 490.4 | 6.5 | 365.8 | 6.5 | 263.6 | 6.5 | 134.2 | 6.5 | 242.6 | 6.5 | 58.6 | 6.5 | 0.6 | 6.5 | 370.2
6.6 | 339.2 | 6.6 | 255.8 | 6.6 | 169.2 | 6.6 | 85 | 6.6 | 185.2 | 6.6 | 60.8 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 256.4
6.7 | 258 | 6.7 | 191.2 | 6.7 | 129.2 | 6.7 | 65.2 | 6.7 | 160.6 | 6.7 | 60 | 6.7 | 0.4 | 6.7 | 215.8
6.8 | 254 | 6.8 | 187 | 6.8 | 123.4 | 6.8 | 69 | 6.8 | 168.2 | 6.8 | 63 | 6.8 | 0.4 | 6.8 | 201.6
6.9 | 256 | 6.9 | 202 | 6.9 | 131.6 | 6.9 | 68.8 | 6.9 | 168.2 | 6.9 | 63.6 | 6.9 | 0.4 | 6.9 | 216.2
7 | 357.2 | 7 | 269.6 | 7 | 190.6 | 7 | 98.6 | 7 | 195.8 | 7 | 66 | 7 | 1 | 7 | 262.6
7.1 | 896.2 | 7.1 | 708.6 | 7.1 | 492.6 | 7.1 | 268.8 | 7.1 | 391.8 | 7.1 | 74.4 | 7.1 | 0 | 7.1 | 620.2
7.2 | 1123.2 | 7.2 | 872.6 | 7.2 | 616.4 | 7.2 | 324.8 | 7.2 | 498.2 | 7.2 | 70.4 | 7.2 | 0.8 | 7.2 | 790
7.3 | 978.6 | 7.3 | 728 | 7.3 | 506.4 | 7.3 | 268.6 | 7.3 | 400.2 | 7.3 | 74.2 | 7.3 | 0.6 | 7.3 | 682.8
7.4 | 457.8 | 7.4 | 317 | 7.4 | 227.6 | 7.4 | 112.4 | 7.4 | 209 | 7.4 | 62.8 | 7.4 | 0.6 | 7.4 | 309.4
7.5 | 194.2 | 7.5 | 137.6 | 7.5 | 96.2 | 7.5 | 52 | 7.5 | 122.6 | 7.5 | 61 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 161.4
7.6 | 176.4 | 7.6 | 124.4 | 7.6 | 85.8 | 7.6 | 43.8 | 7.6 | 120.8 | 7.6 | 61.2 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 148
7.7 | 162.2 | 7.7 | 116.4 | 7.7 | 85 | 7.7 | 37.8 | 7.7 | 106.6 | 7.7 | 63.4 | 7.7 | 0.4 | 7.7 | 142
7.8 | 154.4 | 7.8 | 112.2 | 7.8 | 83.4 | 7.8 | 38.6 | 7.8 | 101 | 7.8 | 58 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 127.6
7.9 | 147.8 | 7.9 | 109.6 | 7.9 | 75.2 | 7.9 | 37.8 | 7.9 | 105.4 | 7.9 | 57.4 | 7.9 | 0.6 | 7.9 | 111.2
8 | 130 | 8 | 101 | 8 | 66.8 | 8 | 38.2 | 8 | 89.2 | 8 | 54.2 | 8 | 2.2 | 8 | 114
8.1 | 129.8 | 8.1 | 91.8 | 8.1 | 63.4 | 8.1 | 40 | 8.1 | 92.2 | 8.1 | 51.6 | 8.1 | 2 | 8.1 | 109.2
8.2 | 128.6 | 8.2 | 96.4 | 8.2 | 67.8 | 8.2 | 30.6 | 8.2 | 90.4 | 8.2 | 48.4 | 8.2 | 4.8 | 8.2 | 105
8.3 | 125.8 | 8.3 | 103.4 | 8.3 | 63.2 | 8.3 | 29.6 | 8.3 | 79.2 | 8.3 | 41.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 100.4
8.4 | 133.2 | 8.4 | 93.8 | 8.4 | 64 | 8.4 | 31 | 8.4 | 72.8 | 8.4 | 48.4 | 8.4 | 10.6 | 8.4 | 95.4
8.5 | 134.6 | 8.5 | 90 | 8.5 | 61 | 8.5 | 33.8 | 8.5 | 76.8 | 8.5 | 45.6 | 8.5 | 9.6 | 8.5 | 81.4
8.6 | 116 | 8.6 | 88.6 | 8.6 | 60 | 8.6 | 32.8 | 8.6 | 73 | 8.6 | 44.8 | 8.6 | 13.6 | 8.6 | 75.4
8.7 | 118 | 8.7 | 92.4 | 8.7 | 59.6 | 8.7 | 35.8 | 8.7 | 63.6 | 8.7 | 43.2 | 8.7 | 11 | 8.7 | 76.4
8.8 | 115.2 | 8.8 | 85.8 | 8.8 | 58.4 | 8.8 | 33.8 | 8.8 | 57 | 8.8 | 37.2 | 8.8 | 11.4 | 8.8 | 68.2
8.9 | 104.2 | 8.9 | 87.4 | 8.9 | 53.4 | 8.9 | 30.6 | 8.9 | 55.6 | 8.9 | 34.6 | 8.9 | 11.4 | 8.9 | 71.8
9 | 115.4 | 9 | 74.4 | 9 | 49.2 | 9 | 29.2 | 9 | 53 | 9 | 35.4 | 9 | 12.6 | 9 | 74.6
9.1 | 107 | 9.1 | 83.8 | 9.1 | 48.2 | 9.1 | 30.2 | 9.1 | 45.6 | 9.1 | 29.6 | 9.1 | 14 | 9.1 | 65.2
9.2 | 100.4 | 9.2 | 78.4 | 9.2 | 50.6 | 9.2 | 23.2 | 9.2 | 49.2 | 9.2 | 29.4 | 9.2 | 12.2 | 9.2 | 68.8
9.3 | 95.4 | 9.3 | 72.8 | 9.3 | 50 | 9.3 | 22 | 9.3 | 40.6 | 9.3 | 23.2 | 9.3 | 10.4 | 9.3 | 66.4
9.4 | 86.6 | 9.4 | 70.2 | 9.4 | 49.8 | 9.4 | 22 | 9.4 | 37.4 | 9.4 | 18.8 | 9.4 | 10.8 | 9.4 | 57
9.5 | 86.8 | 9.5 | 63.4 | 9.5 | 43.2 | 9.5 | 22.6 | 9.5 | 28.4 | 9.5 | 17 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 55.6
9.6 | 84 | 9.6 | 63.2 | 9.6 | 38 | 9.6 | 21.6 | 9.6 | 33.6 | 9.6 | 21 | 9.6 | 7 | 9.6 | 55.6
9.7 | 81 | 9.7 | 61.2 | 9.7 | 38.6 | 9.7 | 24 | 9.7 | 27 | 9.7 | 14.6 | 9.7 | 6.6 | 9.7 | 59.4
9.8 | 81.8 | 9.8 | 56.4 | 9.8 | 40.8 | 9.8 | 19.6 | 9.8 | 28.8 | 9.8 | 12.6 | 9.8 | 7.8 | 9.8 | 57
9.9 | 76.6 | 9.9 | 58.8 | 9.9 | 41.8 | 9.9 | 20.2 | 9.9 | 31.2 | 9.9 | 13.8 | 9.9 | 6.4 | 9.9 | 53.6
10 | 77.2 | 10 | 57 | 10 | 37 | 10 | 18.6 | 10 | 33.2 | 10 | 13.2 | 10 | 7 | 10 | 47.8
10.1 | 74.6
10.2 | 74.6
10.3 | 62.8
10.4 | 65.2
10.5 | 71.6
10.6 | 59.8
10.7 | 60.4
10.8 | 62.6
10.9 | 58.4
11 | 56.8
11.1 | 55.8
11.2 | 55.8
11.3 | 50.8
11.4 | 46.6
11.5 | 54.8
11.6 | 44.6
11.7 | 48.4
11.8 | 41.8
11.9 | 42.8
12 | 50
12.1 | 42.6
12.2 | 45
12.3 | 39.4
12.4 | 39.6
12.5 | 37
12.6 | 51.8
12.7 | 55.6
12.8 | 94.8
12.9 | 114.4
13 | 95.2
13.1 | 58
13.2 | 44
13.3 | 43.6
13.4 | 38.8
13.5 | 44.4
13.6 | 37.8
13.7 | 43.2
13.8 | 41.6
13.9 | 41.4
14 | 37.8
14.1 | 38.8
14.2 | 38.6
14.3 | 50
14.4 | 124
14.5 | 253.2
14.6 | 271
14.7 | 167.4
14.8 | 61.8
14.9 | 31
15 | 30.2
15.1 | 26.4
15.2 | 33.4
15.3 | 28.8
15.4 | 30.4
15.5 | 31
15.6 | 30.6
15.7 | 34.8
15.8 | 30.6
15.9 | 27
16 | 22.8
16.1 | 25.6
16.2 | 25.6
16.3 | 23.8
16.4 | 26.8
16.5 | 26
16.6 | 26
16.7 | 23.4
16.8 | 27.4
16.9 | 23.6
17 | 25.2
17.1 | 22.6
17.2 | 21.6
17.3 | 23.4
17.4 | 17.6
17.5 | 24.8
17.6 | 20.2
17.7 | 18.4
17.8 | 16
17.9 | 24.4
18 | 17.4
18.1 | 18.2
18.2 | 20.2
18.3 | 18.2
18.4 | 19.6
18.5 | 15
18.6 | 21
18.7 | 17.4
18.8 | 20.2
18.9 | 16.4
19 | 14
19.1 | 18.2
19.2 | 20.4
19.3 | 18.6
19.4 | 21
19.5 | 27.4
19.6 | 31.4
19.7 | 28
19.8 | 15.8
19.9 | 17.4
20 | 14.4
20.1 | 15.2
20.2 | 16
20.3 | 11.6
20.4 | 14.8
20.5 | 12.2
20.6 | 13.8
20.7 | 12
20.8 | 13.6
20.9 | 12.8
21 | 11.4
21.1 | 13.2
21.2 | 13.4
21.3 | 14.6
21.4 | 12.4
21.5 | 13.6
21.6 | 14.2
21.7 | 13.6
21.8 | 13.2
21.9 | 21.8
22 | 36.4
22.1 | 63.8
22.2 | 76.6
22.3 | 41
22.4 | 22.2
22.5 | 14.2
22.6 | 10.2
22.7 | 11
22.8 | 12
22.9 | 8.4
23 | 11.2
23.1 | 8.4
23.2 | 10
23.3 | 9.2
23.4 | 8.4
23.5 | 8.2
23.6 | 8.6
23.7 | 9.4
23.8 | 9.6
23.9 | 11
24 | 9
24.1 | 9.4
24.2 | 9.2
24.3 | 9.2
24.4 | 8.6
24.5 | 7.2
24.6 | 7.4
24.7 | 10.2
24.8 | 7.4
24.9 | 6.8
25 | 6.6
25.1 | 9.2
25.2 | 8.4
25.3 | 6.6
25.4 | 7
25.5 | 6.6
25.6 | 7.6
25.7 | 9.4
25.8 | 7.2
25.9 | 8.4
26 | 7.6
26.1 | 5.8
26.2 | 8.4
26.3 | 7
26.4 | 7
26.5 | 10.2
26.6 | 11.2
26.7 | 7
26.8 | 8.2
26.9 | 7.4
27 | 8
27.1 | 8.2
27.2 | 9
27.3 | 5.2
27.4 | 6.2
27.5 | 7.2
27.6 | 5
27.7 | 5.8
27.8 | 5
27.9 | 6.6
28 | 4.8
28.1 | 7
28.2 | 4.4
28.3 | 6.8
28.4 | 4.6
28.5 | 6.8
28.6 | 4.8
28.7 | 4.8
28.8 | 5.8
28.9 | 4.8
29 | 7
29.1 | 6
29.2 | 6.2
29.3 | 6.6
29.4 | 5.2
29.5 | 7.2
29.6 | 4.2
29.7 | 7.6
29.8 | 6
29.9 | 7
30 | 12