## Sheet1
磁电转换特性
线圈电流/mA | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | -50 | -100 | -150 | -200 | -250 | -300 |  |  | B | U
磁感应强度B/Gs | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |  |  | 6 | 1.5
输出电压/V | 1.5 | 1.269 | 1.028 | 0.775 | 0.52 | 0.261 | 0 | -0.261 | -0.52 | -0.773 | -1.017 | -1.257 | -1.482 |  |  | 5 | 1.269
[16 empty] | 4 | 1.028
各向异性特性 | [15 empty] | 3 | 0.775
夹角α/。 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |  | 0 | 1.027 |  | 2 | 0.52
输出电压/V | 1.027 | 1.014 | 0.974 | 0.906 | 0.802 | 0.683 | 0.538 | 0.371 | 0.194 | 0.002 |  |  | 10 | 1.014 |  | 1 | 0.261
[13 empty] | 20 | 0.974 |  | 0 | 0
轴向磁场测量 | [12 empty] | 30 | 0.906 |  | -1 | -0.261
位置x | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | 40 | 0.802 |  | -2 | -0.52
B(x)理论值/Gs | 3.7833 | 3.9015 | 3.9662 | 3.9929 | 3.9995 | 4 | 3.9995 | 3.9929 | 3.9662 | 3.9015 | 3.7833 |  | 50 | 0.683 |  | -3 | -0.773
U(x)测量值/V | 0.971 | 1.001 | 1.018 | 1.024 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.025 | 1.021 | 1.006 | 0.979 |  | 60 | 0.538 |  | -4 | -1.017
B(x)测量值/Gs | 3.833 | 3.9519 | 4.0192 | 4.043 | 4.0509 | 4.0509 | 4.0509 | 4.0469 | 4.0311 | 3.9717 | 3.8647 |  | 70 | 0.371 |  | -5 | -1.257
相对误差 | 1.315% | 1.291% | 1.336% | 1.253% | 1.284% | 1.272% | 1.284% | 1.352% | 1.635% | 1.799% | 2.152% |  | 80 | 0.194 |  | -6 | -1.482
[13 empty] | 90 | 0.002
空间磁场测量（原数据：输出电压U/V） | [15 empty] | S= | 1.0098
Y X | 0 | 0.05R | 0.10R | 0.15R | 0.20R | 0.25R | 0.30R |  |  | -0.5 | 3.7833 | 3.833
0 | 1.024 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | 1.02 | 1.019 |  |  | -0.4 | 3.9015 | 3.9519
0.05R | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | 1.021 | 1.019 |  |  | -0.3 | 3.9662 | 4.0192 |  |  | -42 | -35 | -28 | -21 | -14 | -7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42
0.10R | 1.023 | 1.023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.023 | 1.021 |  |  | -0.2 | 3.9929 | 4.043 |  | -42 | 4.1103 | 4.0945 | 4.0786 | 4.0588 | 4.043 | 4.0311 | 4.0271 | 4.0311 | 4.043 | 4.0588 | 4.0786 | 4.0945 | 4.1103
0.15R | 1.023 | 1.023 | 1.024 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |  |  | -0.1 | 3.9995 | 4.0509 |  | -35 | 4.0826 | 4.0786 | 4.0707 | 4.0588 | 4.0469 | 4.043 | 4.043 | 4.043 | 4.0469 | 4.0588 | 4.0707 | 4.0786 | 4.0826
0.20R | 1.023 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | 1.027 | 1.028 | 1.029 |  |  | 0 | 4 | 4.0509 |  | -28 | 4.0628 | 4.0588 | 4.0549 | 4.0509 | 4.043 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.043 | 4.0509 | 4.0549 | 4.0588 | 4.0628
0.25R | 1.024 | 1.024 | 1.025 | 1.028 | 1.031 | 1.033 | 1.034 |  |  | 0.1 | 3.9995 | 4.0509 |  | -21 | 4.0469 | 4.0469 | 4.0469 | 4.0469 | 4.043 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.043 | 4.0469 | 4.0469 | 4.0469 | 4.0469
0.30R | 1.02 | 1.021 | 1.024 | 1.028 | 1.033 | 1.037 | 1.041 |  |  | 0.2 | 3.9929 | 4.0469 |  | -14 | 4.0311 | 4.039 | 4.043 | 4.043 | 4.043 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.043 | 4.043 | 4.043 | 4.039 | 4.0311
[10 empty] | 0.3 | 3.9662 | 4.0311 |  | -7 | 4.0232 | 4.0311 | 4.0351 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.0351 | 4.0311 | 4.0232
空间磁场测量（数据处理：磁感应强度B/Gs） | [9 empty] | 0.4 | 3.9015 | 3.9717 |  | 0 | 4.0232 | 4.0271 | 4.0351 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.043 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.0351 | 4.0271 | 4.0232
Y轴(mm) X轴(mm) | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 |  |  | 0.5 | 3.7833 | 3.8647 |  | 7 | 4.0232 | 4.0311 | 4.0351 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.0351 | 4.0311 | 4.0232
0 | 4.043 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.0351 | 4.0271 | 4.0232 | [6 empty] | 14 | 4.0311 | 4.039 | 4.043 | 4.043 | 4.043 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.043 | 4.043 | 4.043 | 4.039 | 4.0311
7 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.0351 | 4.0311 | 4.0232 | [6 empty] | 21 | 4.0469 | 4.0469 | 4.0469 | 4.0469 | 4.043 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.043 | 4.0469 | 4.0469 | 4.0469 | 4.0469
14 | 4.039 | 4.039 | 4.043 | 4.043 | 4.043 | 4.039 | 4.0311 | [6 empty] | 28 | 4.0628 | 4.0588 | 4.0549 | 4.0509 | 4.043 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.043 | 4.0509 | 4.0549 | 4.0588 | 4.0628
21 | 4.039 | 4.039 | 4.043 | 4.0469 | 4.0469 | 4.0469 | 4.0469 | [6 empty] | 35 | 4.0826 | 4.0786 | 4.0707 | 4.0588 | 4.0469 | 4.043 | 4.043 | 4.043 | 4.0469 | 4.0588 | 4.0707 | 4.0786 | 4.0826
28 | 4.039 | 4.039 | 4.043 | 4.0509 | 4.0549 | 4.0588 | 4.0628 | [6 empty] | 42 | 4.1103 | 4.0945 | 4.0786 | 4.0588 | 4.043 | 4.0311 | 4.0271 | 4.0311 | 4.043 | 4.0588 | 4.0786 | 4.0945 | 4.1103
35 | 4.043 | 4.043 | 4.0469 | 4.0588 | 4.0707 | 4.0786 | 4.0826
42 | 4.0271 | 4.0311 | 4.043 | 4.0588 | 4.0786 | 4.0945 | 4.1103
地磁场测量
磁倾角I/。 | 0: 46
输出电压U1/V | 0: 0.177
输出电压U2/V | 0: -0.047
U=(U1-U2)/2 /V | 0: 0.112
B=U/0.25 /Gs